Приложение №10

к Приказу №36 от 14.02.2020 г.

Информация о качестве обслуживания потребителей

АО Магаданэлектросеть услуг за 2019 год

### 1. Общая информация о сетевой организации

1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.

1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства Общества:

-длина ВЛ-6-10 кВ – 222,9 км;

-длина ВЛ-0,4 кВ – 19,5 км;

-длина КЛ-6-10 кВ – 358,1 км;

-длина КЛ-0,4 кВ – 377,8 км;

-количество ТП-6-10/0,4 кВ – 322 шт.

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства Общества:

- ВЛ-6-10 кВ – 34,3%;

- ВЛ-0,4 кВ – 43,1%;

- КЛ-6-10 кВ – 47,6%;

- КЛ-0,4 кВ – 58,6%;

- ТП-6-10/0,4 кВ – 55,2 %.

### 2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Показатель | Значение показателя, годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии () | 2,6803 | 2,3703 | 0,88 |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | - |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0,1301 | 0,1206 | 0,92 |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | 2,5502 | 2,2497 | 0,88 |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии () | 0,6393 | 0,5993 | 0,94 |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 2.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | - |
| 2.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0,1098 | 0,1065 | 0,97 |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) | 0,5295 | 0,4928 | 0,93 |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) () | 1,0985 | 1,0179 | 0,92 |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 3.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | - |
| 3.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0,0729 | 0,0723 | 0,9917 |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) | 1,0256 | 0,9456 | 0,9219 |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) () | 0,3426 | 0,3323 | 0,96 |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 4.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | - |
| 4.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0,0216 | 0,0211 | 0,97 |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) | 0,3210 | 0,3112 | 0,96 |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | - |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | - |

2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | РРС | - | - | 0,1206 | 2,2497 | - | - | 0,1065 | 0,4928 | - | - | 0,0723 | 0,9456 | - | - | 0,0211 | 0,3112 | 1,096 | 1,08 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | Всего по сетевой организации | - | - | 0,1206 | 2,2497 | - | - | 0,1065 | 0,4928 | - | - | 0,0723 | 0,9456 | - | - | 0,0211 | 0,3112 | 1,096 | 1,08 |

2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.

| № п/п | Наименование мероприятий | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена неизолированного провода ВЛ 6-10 кВ на защищенный, км | 5,6 |
| 2 | Замена изоляторов, шт. | 165 |
| 3 | Замена опор, шт. | 97 |
| 4 | Ремонт ТП, РП, шт. | 77 |
| 5 | Ремонт трансформаторов, шт. | 38 |
| 6 | Расчистка трасс, га | 2,7 |
| 7 | Расширение трасс, га | --- |

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей при технологических нарушениях и выполнении плановых ремонтов ремон6тные бригады укомплектованы резервными источниками системами электроснабжения  (РИСЭ))

## 2.4. Прочая информация, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии регулируется «Системой управления качеством электрической энергии» АО «Магаданэлектросеть».

### 3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению

3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде размещена на официальном сайте АО «Магаданэлектросеть» oaomes.ru. Сведения о наличии свободной трансформаторной мощности на сентябрь 2019 г.

Изменение трансформаторной мощности АО «№Магаданэлектросеть» – одно из условий стратегии комплексного развития инфраструктуры городского пространства.

3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.

В целях повышения качества оказываемых услуг по технологическому присоединению:

- на официальном сайте АО «Магаданэлектросеть» oaomes.ru. во вкладке  «Технологические присоединения» постоянно проводится работа по обновлению нормативно-правовых актов, форм типовых документов и пр. Нормативно-правовые акты, Формы типовых документов для технологического присоединения.

- на стендах Центра размещены инструкции по Правилам технологического присоединения в соответствии с нормативными документами, периодически производится обновление информации в связи с изменениям в законодательстве РФ по вопросам электроэнергетики.

Данные меры направлены на снижение сроков технологического присоединения к электрическим сетям.

3.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению, заполняется в произвольной форме.

В АО «Магаданэлектросеть» определены должностные лица, ответственные за своевременное рассмотрение заявок на ТП, подготовку документов, ответов на запросы, поступающие на предприятие.

3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.

| N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 15 кВт включительно | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно | свыше 150 кВт и менее 670 кВт | не менее 670 кВт | объекты по производству электрической энергии |  |
|  |  | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 221 | 458 | 207% | 78 | 99 | 127% | 15 | 28 | 187% | 1 | 10 | 1000% | 0 | 0 | 0 | 189% |
| 2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 218 | 430 | 197% | 78 | 99 | 127% | 14 | 21 | 150% | 1 | 4 | 400% | 0 | 0 | 0 | 178% |
| 3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 21 | 12 | 57% | 20 | 15 | 75% | 9 | 17 | 188% | 0 | 108 | 0% | 0 | 0 | 0 | 88% |
| 5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 201 | 430 | 214% | 77 | 98 | 127% | 10 | 11 | 110% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 187% |
| 6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 179 | 233 | 130% | 36 | 45 | 125% | 4 | 11 | 275% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132% |
| 7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 135 | 171 | 126% | 181 | 150 | 82% | 225 | 319 | 142% | 0 | 420 | 0% | 0 | 0 | 0 | 118% |

3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации

На официальном сайте АО «Магаданэлектросеть» oaomes.ru в сети Интернет имеется интерактивный инструмент Калькулятор расчета предварительной стоимости технологического присоединения, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).

### 4. Качество обслуживания

4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| № п/п | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  |  | Очная форма | Заочная форма с использованием телефонной связи | Электронная форма с использованием сети Интернет | Письменная форма с использованием почтовой связи | Прочее |
|  |  | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 26 587 | 23 822 | -10,4 | 1175 | 1750 | 48,9 | 53 | 61 | 15,1 | 18 | 24 | 33,3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | оказание услуг электроснабжения | 4 229 | 6 032 | 42,6 | 227 | 1007 | 343,6 | 4 | 0 | -100,0 | 2 | 1 | -50,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | осуществление технологического присоединения | 373 | 688 | 84,5 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | -100,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | коммерческий учет электрической энергии | 12 991 | 9 735 | -25,1 | 0 | 0 | 0,0 |  | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | качество обслуживания | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | техническое обслуживание электросетевых объектов | 336 | 256 | -23,8 | 132 | 208 | 57,6 | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | прочее | 3 133 | 3 267 | 4,3 | 816 | 535 | -34,4 | 48 | 60 | 25,0 | 15 | 23 | 53,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Жалобы | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | -37 | 0 | 0 | 0,0 | 29 | 18 | -38 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | оказание услуг электроснабжения, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | качество услуг электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | качество электрической энергии |  |  |  | 12 | 9 | -25 |  |  |  | 17 | 12 | -70 |  |  |  |
| 2.2. | осуществление технологического присоединения |  |  |  | 13 | 7 | -46 |  |  |  | 3 | 1 | -67 |  |  |  |
| 2.3. | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  | 9 | 5 |  |  |  |  |
| 2.6. | прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Заявка на оказание услуг | 5 472 | 3 844 | -29,8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 50,0 | 8 | 10 | 25,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | по технологическому присоединению | 325 | 622 | 91,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -100,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | на заключение договора электроснабжения | 1 962 | 829 | -57,7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 250,0 | 7 | 9 | 28,6 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | организация коммерческого учета электрической энергии | 3 185 | 2 393 | -24,9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -16,7 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | прочее | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |

4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.

| N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Служба сбыта электроэнергии | Центр очного обслуживания клиентов (ЦООК), прием граждан | 685000, г. Магадан, ул. Транспортная, 6 | 8(4132)633395, ses@oaomes.ru | понедельник - пятница с 8-30 до 18-00 без перерыва на обед суббота с 9-00 до 16-00 без перерыва на обед | 1. Обслуживание потребителей (очные и заочные консультации). 2. Прием, регистрация и обработка заявок. 3. Выдача и регистрация документов. 4. Заочное обслуживание потребителей. 5. Заключение договоров энергоснабжения. | 23822 | 10 | 3-8 | 0 |
| 2 | СЦ АО «Магаданэлектросеть» | Сервисный центр | ул. Советская, 15 | 84132639832; 89140300423 | понедельник - пятница с 8-30 до17-00 перерыв с 13-00 до 14-00, пятница с 8-30 до 14-30 | 1. Обслуживание потребителей (очные и заочные консультации). 2. Прием, регистрация и обработка заявок на тех.присоединение. 3. Заключение договоров тех.присоединение. 4. Контроль выполнения сторонами условий договора. 5. Прием заявлений о продлении срока действия и восстановлении ранее выданных ТУ и прочей документации 6. Прием заявлений на переоформление документов для заключения договоров на электроснабжение с субъектами розничного рынка. 7. Оформление заявок на проведение работ согласно перечню платных услуг. | 1021 | 25-35 | 5 | 0 |

4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.

| N | Наименование | Единица измерения | ЦООК | Сервисный центр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | 84132200600 84132201060 | 89140300423 84132639832 |
| 2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 38 950 | 6 175 |
| 2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 37 200 | 6 175 |
| 2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 6 700 | 6 175 |
| 3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0:35 | 2 |
| 4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 4:30 | 7 |

4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг.

4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.

| № п/п | Вид услуги |
| --- | --- |
| 1. | Организация учета электроэнергии |
| 2. | Установка и замена приборов (измерительных комплексов, систем) учета |
| 3. | Проверка приборов (измерительных комплексов, систем) учета электроэнергии, с контролем метрологических характеристик (по желанию потребителя) |
| 4. | Консультационные и справочные услуги |

4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан)  в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ.

Для удобства клиентов и заявителей расширяются услуги, предоставляемые через согласование по телефонной связи,  развиваются мобильные сервисы, позволяющие получить доступ к услугам компании не выходя из дома, в любом месте и в любое время:

- выделение телефонных номеров, в том числе для круглосуточного использования;

- личный кабинет потребителя, где можно передавать показания приборов учета электроэнергии, посмотреть состояние и детализацию лицевого счета, осуществить онлайн оплату,

- возможность установить на телефон мобильное приложение АО «Магаданэлектросеть».

Сервис услуг будет дополнительно расширяться.

4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.

В 2019 году в Сервисном центре АО « Магаданэлектросеть» проводилось анкетирование заявителей – потребителей с целью определения оценки качества предоставляемых услуг и выявления проблемных мест в работе по технологическому присоединению абонентов и оказанию прочих услуг в рамках работы Общества.

Таблица – Результаты анкетирования потребителей/заявителей за 2019г.

| № | Категории | итого по категориям | % от общего количества |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | крайне не доволен, возникли конфликтные ситуации | не доволен | доволен, в пределах нормы | очень доволен | доволен, огромное спасибо | крайне не доволен, возникли конфликтные ситуации | не доволен | доволен, в пределах нормы | очень доволен | доволен, огромное спасибо |
| 1 | Удобство способа подачи заявки на оказание услуги | 0 | 1 | 16 | 15 | 7 | 0,0 | 2,6 | 41,0 | 38,5 | 17,9 |
| 2 | Часы работы | 1 | 3 | 14 | 13 | 8 | 2,6 | 7,7 | 35,9 | 33,3 | 20,5 |
| 3 | Компетентность сотрудников, принявших заявку | 0 | 0 | 6 | 19 | 14 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 48,7 | 35,9 |
| 4 | Время ожидания при подачи заявки (допустимо не более 30 минут) | 0 | 0 | 15 | 8 | 16 | 0,0 | 0,0 | 38,5 | 20,5 | 41,0 |
| 5 | Доступность информационно-справочных документов | 0 | 0 | 10 | 24 | 5 | 0,0 | 0,0 | 25,6 | 61,5 | 12,8 |
| 6 | Удобство способа оплаты услуг | 0 | 1 | 6 | 18 | 14 | 0,0 | 2,6 | 15,4 | 46,2 | 35,9 |
| 7 | Консультирование по интересующим вопросам | 0 | 0 | 7 | 14 | 18 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 35,9 | 46,2 |
| 8 | Уровень оснащения мест приема | 0 | 1 | 9 | 16 | 13 | 0,0 | 2,6 | 23,1 | 41,0 | 33,3 |
| 9 | Срок подготовки проекта договора | 0 | 0 | 15 | 17 | 7 | 0,0 | 0,0 | 38,5 | 43,6 | 17,9 |
| 10 | Стоимость услуги | 0 | 0 | 6 | 14 | 19 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 35,9 | 48,7 |
| 11 | Сроки выполнения работ со стороны АО "Магаданэлектросеть" | 0 | 2 | 16 | 15 | 6 | 0,0 | 5,1 | 41,0 | 38,5 | 15,4 |
| 12 | Качество выполнения работ по договору | 0 | 1 | 12 | 16 | 10 | 0,0 | 2,6 | 30,8 | 41,0 | 25,6 |

4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.

| № п/п | Номер и наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Сокращение времени обслуживания на оказание услуг АО "Магаданэлектросеть": |
|  | а) организация электронного документооборота с потребителями в системе Диадок, в том числе по: |
|  | - заключению договора электроснабжения; |
|  | - внесению изменений в договор электроснабжения; |
|  | - предоставлению платежных документов контрагентам, в том числе в .xml формате; |
|  | б) организация автоматизированной системы контроля учета электрической энергии потребителям, с обеспечением удаленного снятия показаний, проверкой учета электропотребления счетчиком (измерительным комплексом, системой учета - далее прибор учета), с предоставлением информации потребителям; |
|  | в) развитие удаленных сервисов приема показаний приборов учета от потребителя; |
|  | г) контрольное снятие показаний, проверка приборов учета (в том числе перед демонтажем), допуск в эксплуатацию; |
|  | д) проверка схемы электроснабжения и учета электропотребления энергопринимающих устройств абонентов; |
|  | е) информирование потребителей об аварийных ситуациях, ремонтных и профилактических работах в электрических сетях, плановых ограничениях режима потребления электрической энергии, влияющих на исполнение обязательств по договору; |
|  | ж) согласование мест установки прибора учета электрической энергии (мощности) (далее - ПУ), схемы подключения ПУ и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета электрической энергии (мощности), а также метрологических характеристик ПУ; |
|  | з) контроль показателей качества электрической энергии в точках присоединения энергопринимающих установок потребителя электрической энергии к электрическим сетям; |
|  | и) проведение контрольных, внеочередных и иных замеров, нагрузок и уровней напряжения на объектах потребителя и объектах электросетевого хозяйства АО "Магаданэлектросеть"; |
| 2 | Организация очного обслуживания клиентов согласно Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго от 15.04.2014 № 186 |
| 3 | Организация заочного обслуживания клиентов согласно Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго от 15.04.2014 № 186 |
| 4 | Круглосуточный доступ к телефонному обслуживанию. |
| 5 | Организация удобного удаленного доступа, интерфейса и инструментария с интуитивно понятным для потребителя электронным (интерактивным) обслуживанием в сети «Интернет». |
| 6 | Наличие на официальном сайте компании личного кабинета для различных категорий потребителей услуг |
| 7 | Расширение системы оплаты услуг, в том числе через сайт Общества, личный кабинет, мобильное приложение, посредством удаленных офисов банков (в том числе онлайн), через отделения почты России и т.п. |

4.9. Информация по обращениям потребителей.

Информация о качестве обслуживания потребителей услуг за 2019 г. на официальном сайте АО «Магаданэлектросеть» oaomes.ru в сети Интернет не размещалась.

Для осуществления заочного обслуживания потребителей на сайте имеется сервис Интернет приемная, позволяющая получить ответы на возникшие вопросы по электроснабжению, порядку передачи показаний, способам оплаты электроэнергии и многим другим, а также оставить обращение по качеству обслуживания.

Сведения о поданных заявках и заключенных договорах за 2019 г. размещены на официальном сайте oaomes.ru, Отчет по принятым заявкам на технологическое присоединение за период с 01.01.2019 по 31.12.2019