## 19-66_ЛСa
Наименование стройки -
Объект номер -
|  | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № | 19-66
| на | Строительство ВЛ-0,4 кВ
Наименование объекта - |  | Земельный участок под зону отдыха-туризма, расположенный в мкр.Снежная Долина в г. Магадане
Основание:
|  |  | Сметная стоимость |  |  | 2184.1467 | тыс.руб.
|  |  | Нормативная трудоемкость |  |  | 486 | чел.-ч
|  |  | Сметная заработная плата |  |  | 179,131 | тыс.руб.
Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ III квартала 2019 г. | [6 empty] | руб.
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость
|  |  |  | на единицу измерения | по проектным данным
[6 empty] | на.ед.изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Применен к=1,2.Производство работ в зимнее время.МДС 83-1.99, прил.3, табл.2
Применен к=1,1. Применение лесоматериалов из лиственницы. Методика применения сметных норм. п.5.4.
РАЗДЕЛ 1.ВЛ-0,4 кВ
1 | 01-02-119-02 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли | 100 м2 | 5.9 |  | 1758.16 | 10373
1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=330,73) | чел.-ч | 5.316 | 31.364 | 330.73 | 10373
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 1758.16 | 10373
|  | Накладные расходы | % | 75 |  | 1318.62 | 7780
|  | Сметная прибыль | % | 36 |  | 632.94 | 3734
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 3709.72 | 21887
2 | 01-02-122-02 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 1 га | 0.059 |  | 2875.78 | 170
2. 1 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.244 | 0.1324 | 415.26 | 55
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 931.84 | 55
2. 2 | 91.12.02-001 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 2.244 | 0.1324 | 1137.16 | 151
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 2.244 | 0.1324 | 415.26 | 54.98
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 2875.78 | 170
|  | Накладные расходы | % | 75 |  | 698.88 | 41
|  | Сметная прибыль | % | 36 |  | 335.46 | 20
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 3910.12 | 231
3 | 05-01-052-03 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр ГЭСН сборник 5 ТЧ п.1.5.41 Кзтр=0,8, Кэм=0,9 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 3. Бурение скважин под сваи глубиной до 10, 20 и 30 м, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих - 0,8, к нормам затрат эксплуатации машин - 0,9 | м | 70 |  | 3730.29 | 261121
3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,8=414,76) | чел.-ч | 1.085 | 75.936 | 414.76 | 31495
3. 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.156 | 80.892 | 367.75 | 29748
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 874.9 | 61243
3. 3 | 91.07.08-011 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Глиномешалки, 4 м3 | маш.-ч | 0.6372 | 44.604 | 1705.73 | 76082
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.6372 | 44.604 | 315.38 | 14067.21
3. 4 | 91.19.06-011 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Насосы грязевые, подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2) | маш.-ч | 0.3888 | 27.216 | 481.82 | 13113
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел.-ч | -- | -- | -- | --
3. 5 | 91.19.04-004 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м | маш.-ч | 0.3996 | 27.972 | 143.32 | 4009
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел.-ч | -- | -- | -- | --
3. 6 |  | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения до 200 м, грузоподъемность до 4т | маш.-ч | 0.3996 | 27.972 | 3211.15 | 89822
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.3996 | 27.972 | 446.45 | 12488.1
3. 7 | 91.14.02-001 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1188 | 8.316 | 1575.33 | 13100
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.1188 | 8.316 | 383.91 | 3192.6
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 3277.19 | 229403
3. 8 | 01.7.03.01-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Вода | м3 | 0.07 | 4.9 | 45.36 | 222
|  | Итого материалов: |  |  |  | 3.18 | 222
|  | Накладные расходы | % | 128 |  | 1119.87 | 78391
|  | Сметная прибыль | % | 64 |  | 559.94 | 39196
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 5410.11 | 378707
4 | 33-04-001-01 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.3 Кзтр=1,03 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных (Пд2). Заготовка деталей опор в условиях строительства, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих - 1,03. | шт | 8 |  | 7236.99 | 57896
4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=342,93) | чел.-ч | 4.396 | 35.165 | 342.93 | 12059
4. 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.21 | 9.677 | 383.66 | 3713
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 1971.45 | 15772
4. 3 | 91.04.01-031 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 1.018 | 8.141 | 3393 | 27622
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 1.018 | 8.141 | 383.61 | 3122.97
4. 4 | 91.14.02-001 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.192 | 1.536 | 1575.33 | 2420
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.192 | 1.536 | 383.91 | 589.69
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 4413.4 | 35307
4. 5 | 01.7.15.06-0111 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Гвозди строительные | т | 0.00023 | 0.00184 | 97003.61 | 178
4. 6 | 14.4.02.04-0015 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0004 | 0.0032 | 84874.25 | 272
4. 7 | 14.4.03.03-0102 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Лак БТ-577 | т | 1e-05 | 8e-05 | 80938.66 | 6
4. 8 | 01.3.01.06-0046 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Смазка солидол жировой марки "Ж" | т | 3e-05 | 0.00024 | 122854.94 | 29
4. 9 | 22.2.02.23-У001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Металлические плакаты | шт. | 3 | 24 | 350 | 8400
4.10 | 01.7.20.08-0051 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Ветошь | кг | 0.02 | 0.16 | 95.34 | 15
4.11 | 14.5.06.03-0002 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Паста антисептическая | т | 0.0006 | 0.0048 | 194958.9 | 936
4.12 | 20.2.02.04-0006 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт. | 0.06 | 0.48 | 311 | 149
4.13 | 14.4.03.03-0108 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Лак кузбасский | т | 0.0006 | 0.0048 | 113180.3 | 543
|  | Итого материалов: |  |  |  | 1316.21 | 10530
|  | Накладные расходы | % | 107 |  | 2109.45 | 16876
|  | Сметная прибыль | % | 48 |  | 946.3 | 7570
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 10292.74 | 82342
5 | 33-04-001-01 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.3 Кзтр=1,03 ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.9 Кзтр=1,4 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных (Пд2). Заготовка деталей опор в условиях строительства, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих - 1,03. Прокладка заземляющих спусков по стойкам деревянных опор, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих - 1,4. | шт | 1 |  | 7839.94 | 7840
5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=342,93) | чел.-ч | 6.154 | 6.154 | 342.93 | 2110
5. 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.21 | 1.21 | 383.66 | 464
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 2574.4 | 2574
5. 3 | 91.04.01-031 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 1.018 | 1.018 | 3393 | 3453
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 1.018 | 1.018 | 383.61 | 390.51
5. 4 | 91.14.02-001 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.192 | 0.192 | 1575.33 | 302
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.192 | 0.192 | 383.91 | 73.71
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 4413.4 | 4413
5. 5 | 01.7.15.06-0111 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Гвозди строительные | т | 0.00023 | 0.00023 | 97003.61 | 22
5. 6 | 14.4.02.04-0015 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0004 | 0.0004 | 84874.25 | 34
5. 7 | 14.4.03.03-0102 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Лак БТ-577 | т | 1e-05 | 1e-05 | 80938.66 | 0.81
5. 8 | 01.3.01.06-0046 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Смазка солидол жировой марки "Ж" | т | 3e-05 | 3e-05 | 122854.94 | 4
5. 9 | 22.2.02.23-У001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Металлические плакаты | шт. | 3 | 3 | 350 | 1050
5.10 | 01.7.20.08-0051 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Ветошь | кг | 0.02 | 0.02 | 95.34 | 2
5.11 | 14.5.06.03-0002 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Паста антисептическая | т | 0.0006 | 0.0006 | 194958.9 | 117
5.12 | 20.2.02.04-0006 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт. | 0.06 | 0.06 | 311 | 19
5.13 | 14.4.03.03-0108 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Лак кузбасский | т | 0.0006 | 0.0006 | 113180.3 | 68
|  | Итого материалов: |  |  |  | 1316.21 | 1316
|  | Накладные расходы | % | 107 |  | 2754.61 | 2755
|  | Сметная прибыль | % | 48 |  | 1235.71 | 1236
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 11830.26 | 11830
6 | ООО "ВИНАТ" | Арматура А1 диам.10 мм | кг | 6.17 |  | 60.12 | 371
7 | 33-04-001-02 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.3 Кзтр=1,03 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных с подкосом (Кд2). Заготовка деталей опор в условиях строительства, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих - 1,03. | шт | 1 |  | 13300.45 | 13300
7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=342,93) | чел.-ч | 8.76 | 8.76 | 342.93 | 3004
7. 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.458 | 2.458 | 383.66 | 943
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 3946.91 | 3947
7. 3 | 91.04.01-031 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 2.074 | 2.074 | 3393 | 7036
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 2.074 | 2.074 | 383.61 | 795.61
7. 4 | 91.14.02-001 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.384 | 0.384 | 1575.33 | 605
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.384 | 0.384 | 383.91 | 147.42
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 8980.21 | 8980
7. 5 | 01.7.15.06-0111 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Гвозди строительные | т | 0.00023 | 0.00023 | 97003.61 | 22
7. 6 | 14.4.02.04-0015 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0004 | 0.0004 | 84874.25 | 34
7. 7 | 14.4.03.03-0102 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Лак БТ-577 | т | 1e-05 | 1e-05 | 80938.66 | 0.81
7. 8 | 01.3.01.06-0046 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Смазка солидол жировой марки "Ж" | т | 3e-05 | 3e-05 | 122854.94 | 4
7. 9 | 22.2.02.23-У001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Металлические плакаты | шт. | 3 | 3 | 350 | 1050
7.10 | 01.7.20.08-0051 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Ветошь | кг | 0.02 | 0.02 | 95.34 | 2
7.11 | 14.5.06.03-0002 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Паста антисептическая | т | 0.0006 | 0.0006 | 194958.9 | 117
7.12 | 20.2.02.04-0006 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт. | 0.06 | 0.06 | 311 | 19
7.13 | 14.4.03.03-0108 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Лак кузбасский | т | 0.0006 | 0.0006 | 113180.3 | 68
|  | Итого материалов: |  |  |  | 1316.21 | 1316
|  | Накладные расходы | % | 107 |  | 4223.19 | 4223
|  | Сметная прибыль | % | 48 |  | 1894.52 | 1895
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 19418.15 | 19418
8 | 33-04-001-02 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.3 Кзтр=1,03 ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.9 Кзтр=1,2 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных с подкосом (Кд2). Заготовка деталей опор в условиях строительства, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих - 1,03. Прокладка заземляющих спусков по стойкам деревянных опор, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих - 1,2. | шт | 1 |  | 13901.25 | 13901
8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=342,93) | чел.-ч | 10.512 | 10.512 | 342.93 | 3605
8. 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.458 | 2.458 | 383.66 | 943
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 4547.72 | 4548
8. 3 | 91.04.01-031 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 2.074 | 2.074 | 3393 | 7036
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 2.074 | 2.074 | 383.61 | 795.61
8. 4 | 91.14.02-001 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.384 | 0.384 | 1575.33 | 605
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.384 | 0.384 | 383.91 | 147.42
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 8980.21 | 8980
8. 5 | 01.7.15.06-0111 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Гвозди строительные | т | 0.00023 | 0.00023 | 97003.61 | 22
8. 6 | 14.4.02.04-0015 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0004 | 0.0004 | 84874.25 | 34
8. 7 | 14.4.03.03-0102 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Лак БТ-577 | т | 1e-05 | 1e-05 | 80938.66 | 0.81
8. 8 | 01.3.01.06-0046 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Смазка солидол жировой марки "Ж" | т | 3e-05 | 3e-05 | 122854.94 | 4
8. 9 | 22.2.02.23-У001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Металлические плакаты | шт. | 3 | 3 | 350 | 1050
8.10 | 01.7.20.08-0051 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Ветошь | кг | 0.02 | 0.02 | 95.34 | 2
8.11 | 14.5.06.03-0002 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Паста антисептическая | т | 0.0006 | 0.0006 | 194958.9 | 117
8.12 | 20.2.02.04-0006 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт. | 0.06 | 0.06 | 311 | 19
8.13 | 14.4.03.03-0108 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Лак кузбасский | т | 0.0006 | 0.0006 | 113180.3 | 68
|  | Итого материалов: |  |  |  | 1316.21 | 1316
|  | Накладные расходы | % | 107 |  | 4866.06 | 4866
|  | Сметная прибыль | % | 48 |  | 2182.9 | 2183
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 20950.21 | 20950
9 | ООО "ВИНАТ" | Арматура А1 диам.10 мм | кг | 6.17 |  | 60.12 | 371
10 | 33-04-001-02 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.3 Кзтр=1,03 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных с подкосом (ПАд2). Заготовка деталей опор в условиях строительства, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих - 1,03. | шт | 3 |  | 13300.45 | 39901
10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=342,93) | чел.-ч | 8.76 | 26.28 | 342.93 | 9012
10. 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.458 | 7.373 | 383.66 | 2829
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 3946.91 | 11841
10. 3 | 91.04.01-031 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 2.074 | 6.221 | 3393 | 21107
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 2.074 | 6.221 | 383.61 | 2386.44
10. 4 | 91.14.02-001 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.384 | 1.152 | 1575.33 | 1815
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.384 | 1.152 | 383.91 | 442.26
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 8980.21 | 26941
10. 5 | 01.7.15.06-0111 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Гвозди строительные | т | 0.00023 | 0.00069 | 97003.61 | 67
10. 6 | 14.4.02.04-0015 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0004 | 0.0012 | 84874.25 | 102
10. 7 | 14.4.03.03-0102 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Лак БТ-577 | т | 1e-05 | 3e-05 | 80938.66 | 2
10. 8 | 01.3.01.06-0046 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Смазка солидол жировой марки "Ж" | т | 3e-05 | 9e-05 | 122854.94 | 11
10. 9 | 22.2.02.23-У001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Металлические плакаты | шт. | 3 | 9 | 350 | 3150
10.10 | 01.7.20.08-0051 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Ветошь | кг | 0.02 | 0.06 | 95.34 | 6
10.11 | 14.5.06.03-0002 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Паста антисептическая | т | 0.0006 | 0.0018 | 194958.9 | 351
10.12 | 20.2.02.04-0006 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт. | 0.06 | 0.18 | 311 | 56
10.13 | 14.4.03.03-0108 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Лак кузбасский | т | 0.0006 | 0.0018 | 113180.3 | 204
|  | Итого материалов: |  |  |  | 1316.21 | 3949
|  | Накладные расходы | % | 107 |  | 4223.19 | 12670
|  | Сметная прибыль | % | 48 |  | 1894.52 | 5684
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 19418.15 | 58254
11 | 33-04-001-02 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.3 Кзтр=1,03 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных с подкосом (УАд2). Заготовка деталей опор в условиях строительства, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих - 1,03. | шт | 3 |  | 13300.45 | 39901
11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=342,93) | чел.-ч | 8.76 | 26.28 | 342.93 | 9012
11. 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.458 | 7.373 | 383.66 | 2829
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 3946.91 | 11841
11. 3 | 91.04.01-031 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 2.074 | 6.221 | 3393 | 21107
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 2.074 | 6.221 | 383.61 | 2386.44
11. 4 | 91.14.02-001 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.384 | 1.152 | 1575.33 | 1815
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.384 | 1.152 | 383.91 | 442.26
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 8980.21 | 26941
11. 5 | 01.7.15.06-0111 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Гвозди строительные | т | 0.00023 | 0.00069 | 97003.61 | 67
11. 6 | 14.4.02.04-0015 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0004 | 0.0012 | 84874.25 | 102
11. 7 | 14.4.03.03-0102 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Лак БТ-577 | т | 1e-05 | 3e-05 | 80938.66 | 2
11. 8 | 01.3.01.06-0046 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Смазка солидол жировой марки "Ж" | т | 3e-05 | 9e-05 | 122854.94 | 11
11. 9 | 22.2.02.23-У001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Металлические плакаты | шт. | 3 | 9 | 350 | 3150
11.10 | 01.7.20.08-0051 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Ветошь | кг | 0.02 | 0.06 | 95.34 | 6
11.11 | 14.5.06.03-0002 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Паста антисептическая | т | 0.0006 | 0.0018 | 194958.9 | 351
11.12 | 20.2.02.04-0006 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт. | 0.06 | 0.18 | 311 | 56
11.13 | 14.4.03.03-0108 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Лак кузбасский | т | 0.0006 | 0.0018 | 113180.3 | 204
|  | Итого материалов: |  |  |  | 1316.21 | 3949
|  | Накладные расходы | % | 107 |  | 4223.19 | 12670
|  | Сметная прибыль | % | 48 |  | 1894.52 | 5684
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 19418.15 | 58254
12 | 33-04-001-01 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.3 Кзтр=1,03 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных. Заготовка деталей опор в условиях строительства, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих - 1,03. | шт | 3 |  | -7236.99 | -21711
12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=342,93) | чел.-ч | 4.396 | 13.187 | -342.93 | -4522
12. 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.21 | 3.629 | -383.66 | -1392
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | -1971.45 | -5914
12. 3 | 91.04.01-031 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 1.018 | 3.053 | -3393 | -10358
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 1.018 | 3.053 | -383.61 | -1171.16
12. 4 | 91.14.02-001 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.192 | 0.576 | -1575.33 | -907
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.192 | 0.576 | -383.91 | -221.13
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | -4413.4 | -13240
12. 5 | 01.7.15.06-0111 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Гвозди строительные | т | 0.00023 | 0.00069 | -97003.61 | -67
12. 6 | 14.4.02.04-0015 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0004 | 0.0012 | -84874.25 | -102
12. 7 | 14.4.03.03-0102 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Лак БТ-577 | т | 1e-05 | 3e-05 | -80938.66 | -2
12. 8 | 01.3.01.06-0046 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Смазка солидол жировой марки "Ж" | т | 3e-05 | 9e-05 | -122854.94 | -11
12. 9 | 22.2.02.23-У001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Металлические плакаты | шт. | 3 | 9 | -350 | -3150
12.10 | 01.7.20.08-0051 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Ветошь | кг | 0.02 | 0.06 | -95.34 | -6
12.11 | 14.5.06.03-0002 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Паста антисептическая | т | 0.0006 | 0.0018 | -194958.9 | -351
12.12 | 20.2.02.04-0006 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт. | 0.06 | 0.18 | -311 | -56
12.13 | 14.4.03.03-0108 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Лак кузбасский | т | 0.0006 | 0.0018 | -113180.3 | -204
|  | Итого материалов: |  |  |  | -1316.21 | -3949
|  | Накладные расходы | % | 107 |  | -2109.45 | -6328
|  | Сметная прибыль | % | 48 |  | -946.3 | -2839
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | -10292.74 | -30878
13 | 33-04-001-02 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.3 Кзтр=1,03 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных с подкосом (Установка дополнительного укоса к опоре УАд2). Заготовка деталей опор в условиях строительства, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих - 1,03. | шт | 3 |  | 13300.45 | 39901
13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=342,93) | чел.-ч | 8.76 | 26.28 | 342.93 | 9012
13. 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.458 | 7.373 | 383.66 | 2829
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 3946.91 | 11841
13. 3 | 91.04.01-031 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 2.074 | 6.221 | 3393 | 21107
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 2.074 | 6.221 | 383.61 | 2386.44
13. 4 | 91.14.02-001 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.384 | 1.152 | 1575.33 | 1815
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.384 | 1.152 | 383.91 | 442.26
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 8980.21 | 26941
13. 5 | 01.7.15.06-0111 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Гвозди строительные | т | 0.00023 | 0.00069 | 97003.61 | 67
13. 6 | 14.4.02.04-0015 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0004 | 0.0012 | 84874.25 | 102
13. 7 | 14.4.03.03-0102 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Лак БТ-577 | т | 1e-05 | 3e-05 | 80938.66 | 2
13. 8 | 01.3.01.06-0046 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Смазка солидол жировой марки "Ж" | т | 3e-05 | 9e-05 | 122854.94 | 11
13. 9 | 22.2.02.23-У001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Металлические плакаты | шт. | 3 | 9 | 350 | 3150
13.10 | 01.7.20.08-0051 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Ветошь | кг | 0.02 | 0.06 | 95.34 | 6
13.11 | 14.5.06.03-0002 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Паста антисептическая | т | 0.0006 | 0.0018 | 194958.9 | 351
13.12 | 20.2.02.04-0006 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт. | 0.06 | 0.18 | 311 | 56
13.13 | 14.4.03.03-0108 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Лак кузбасский | т | 0.0006 | 0.0018 | 113180.3 | 204
|  | Итого материалов: |  |  |  | 1316.21 | 3949
|  | Накладные расходы | % | 107 |  | 4223.19 | 12670
|  | Сметная прибыль | % | 48 |  | 1894.52 | 5684
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 19418.15 | 58254
14 | ООО "Энерголинии" | Энерголес 11 м | шт | 28 |  | 15626.6 | 437545
15 | 13-06-003-01 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Очистка поверхности щетками | м2 | 3.591 |  | 297.66 | 1069
15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=330,73) | чел.-ч | 0.9 | 3.232 | 330.73 | 1069
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 297.66 | 1069
|  | Накладные расходы | % | 84 |  | 250.03 | 898
|  | Сметная прибыль | % | 56 |  | 166.69 | 599
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 714.38 | 2565
16 | 13-06-004-01 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Обеспыливание поверхности | м2 | 3.591 |  | 33.07 | 119
16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=330,73) | чел.-ч | 0.1 | 0.3591 | 330.73 | 119
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 33.07 | 119
|  | Накладные расходы | % | 84 |  | 27.78 | 100
|  | Сметная прибыль | % | 56 |  | 18.52 | 67
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 79.38 | 285
17 | 13-07-001-02 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 | 0.03591 |  | 8593.13 | 309
17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=338,86) | чел.-ч | 9.08 | 0.32606 | 338.86 | 110
17. 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.001077 | 366.84 | 0.4
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 3087.85 | 111
17. 3 | 91.06.03-060 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000359 | 25.04 | 0.01
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел.-ч | -- | -- | -- | --
17. 4 | 91.06.05-011 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000359 | 1968.31 | 0.71
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.01 | 0.000359 | 332.68 | 0.12
17. 5 | 91.14.02-001 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.000718 | 1575.33 | 1
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.02 | 0.000718 | 383.91 | 0.28
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 51.44 | 2
17. 6 | 14.5.09.11-0101 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Уайт-спирит | т | 0.032 | 0.001149 | 155879.52 | 179
17. 7 | 01.7.20.08-0051 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Ветошь | кг | 5 | 0.17955 | 95.34 | 17
|  | Итого материалов: |  |  |  | 5464.84 | 196
|  | Накладные расходы | % | 84 |  | 2593.8 | 93
|  | Сметная прибыль | % | 56 |  | 1729.2 | 62
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 12916.13 | 464
18 | 13-03-002-04 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.03591 |  | 7799.37 | 280
18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,7=409,33) | чел.-ч | 10.62 | 0.38136 | 409.33 | 156
18. 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 0.001436 | 358.33 | 0.51
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 4361.42 | 157
18. 3 | 91.06.03-060 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.02 | 0.000718 | 25.04 | 0.02
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел.-ч | -- | -- | -- | --
18. 4 | 91.06.05-011 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.000718 | 1968.31 | 1
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.02 | 0.000718 | 332.68 | 0.24
18. 5 | 91.14.02-001 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.000718 | 1575.33 | 1
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.02 | 0.000718 | 383.91 | 0.28
18. 6 | 91.21.01-012 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 2.24 | 0.080438 | 69.36 | 6
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел.-ч | -- | -- | -- | --
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 269.22 | 10
18. 7 | 14.4.01.01-0003 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.024 | 0.000862 | 116354.59 | 100
18. 8 | 14.5.09.02-0002 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.004 | 0.000144 | 97639.2 | 14
|  | Итого материалов: |  |  |  | 3183.07 | 114
|  | Накладные расходы | % | 84 |  | 3663.59 | 132
|  | Сметная прибыль | % | 56 |  | 2442.39 | 88
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 13905.36 | 499
19 | 13-03-004-23 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр ГЭСН сборник 13 п.1.13.7 Кзтр=1,1 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих - 1,1 | 100 м2 | 0.03591 |  | 4009.2 | 144
19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=351,06) | чел.-ч | 5.76 | 0.20684 | 351.06 | 73
19. 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.002155 | 366.84 | 0.79
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 2044.12 | 73
19. 3 | 91.06.03-060 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.02 | 0.000718 | 25.04 | 0.02
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел.-ч | -- | -- | -- | --
19. 4 | 91.06.05-011 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.000718 | 1968.31 | 1
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.02 | 0.000718 | 332.68 | 0.24
19. 5 | 91.14.02-001 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.001436 | 1575.33 | 2
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.04 | 0.001436 | 383.91 | 0.55
19. 6 | 91.21.01-012 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 2.8 | 0.10055 | 69.36 | 7
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел.-ч | -- | -- | -- | --
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 297.09 | 11
19. 7 | 14.4.02.09-0302 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Краска БТ-177 серебристая | т | 0.018 | 0.000646 | 79785.99 | 52
19. 8 | 14.5.09.02-0002 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0026 | 9.3e-05 | 97639.2 | 9
|  | Итого материалов: |  |  |  | 1690.01 | 61
|  | Накладные расходы | % | 84 |  | 1717.06 | 62
|  | Сметная прибыль | % | 56 |  | 1144.7 | 41
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 6870.97 | 247
20 | 33-04-001-01 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.6 к прил. 33.1 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Установка с помощью механизмов металлических стоек. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: затраты труда рабочих-строителей - 0,25х0,25 чел.-ч, затраты эксплуатации машин (машины бурильно-крановые или буровые) - 0,27х0,25 маш.-ч, затраты труда машинистов - 0,27х0,25 чел.-ч | шт | 1 |  | 6045.04 | 6045
20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=342,93) | чел.-ч | 3.88 | 3.88 | 342.93 | 1330
20. 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.21 | 1.21 | 383.66 | 464
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 1794.5 | 1795
20. 3 | 91.04.01-031 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 1.018 | 1.018 | 3393 | 3453
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 1.018 | 1.018 | 383.61 | 390.51
20. 4 | 91.14.02-001 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.192 | 0.192 | 1575.33 | 302
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.192 | 0.192 | 383.91 | 73.71
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 4413.4 | 4413
20. 5 | 01.7.15.06-0111 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Гвозди строительные | т | 0.00023 | 0.00023 | 97003.61 | 22
20. 6 | 14.4.02.04-0015 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0004 | 0.0004 | 84874.25 | 34
20. 7 | 14.4.03.03-0102 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Лак БТ-577 | т | 1e-05 | 1e-05 | 80938.66 | 0.81
20. 8 | 01.3.01.06-0046 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Смазка солидол жировой марки "Ж" | т | 3e-05 | 3e-05 | 122854.94 | 4
20. 9 | 22.2.02.23-У001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Металлические плакаты | шт. | 0.1 | 0.1 | 350 | 35
20.10 | 01.7.20.08-0051 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Ветошь | кг | 0.02 | 0.02 | 95.34 | 2
20.11 | 14.5.06.03-0002 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Паста антисептическая | т | 0.0006 | 0.0006 | 194958.9 | 117
20.12 | 20.2.02.04-0006 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт. | 0.06 | 0.06 | 311 | 19
20.13 | 14.4.03.03-0108 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Лак кузбасский | т | 0.0006 | 0.0006 | 113180.3 | 68
|  | Итого материалов: |  |  |  | 301.21 | 301
|  | Накладные расходы | % | 107 |  | 1920.12 | 1920
|  | Сметная прибыль | % | 48 |  | 861.36 | 861
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 8826.52 | 8827
21 | ООО "ВИНАТ" | Труба диам.127 мм | кг | 109.17 |  | 63.77 | 6962
22 | 33-04-016-01 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор | шт | 12 |  | 480.78 | 5769
22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=316,5) | чел.-ч | 0.24 | 2.88 | 316.5 | 912
22. 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.132 | 1.584 | 446.45 | 707
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 134.89 | 1619
22. 3 | 91.15.01-001 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Прицепы тракторные 2 т | маш.-ч | 0.132 | 1.584 | 29.11 | 46
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел.-ч | -- | -- | -- | --
22. 4 | 91.15.03-014 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.132 | 1.584 | 2601 | 4120
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.132 | 1.584 | 446.45 | 707.18
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 404.82 | 4858
|  | Накладные расходы | % | 107 |  | 144.33 | 1732
|  | Сметная прибыль | % | 48 |  | 64.75 | 777
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 689.86 | 8278
23 | 33-04-016-03 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе А-образных деревянных опор | шт | 7 |  | 2906.7 | 20347
23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=316,5) | чел.-ч | 0.696 | 4.872 | 316.5 | 1542
23. 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.744 | 5.208 | 446.45 | 2325
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 552.44 | 3867
23. 3 | 91.05.05-014 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.372 | 2.604 | 3536.67 | 9209
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.372 | 2.604 | 446.45 | 1162.56
23. 4 | 91.15.01-001 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Прицепы тракторные 2 т | маш.-ч | 0.372 | 2.604 | 29.11 | 76
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел.-ч | -- | -- | -- | --
23. 5 | 91.15.03-014 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.372 | 2.604 | 2601 | 6773
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.372 | 2.604 | 446.45 | 1162.56
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 2686.42 | 18805
|  | Накладные расходы | % | 107 |  | 591.11 | 4138
|  | Сметная прибыль | % | 48 |  | 265.17 | 1856
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 3762.99 | 26341
24 | 33-04-008-03 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км | км | 0.357 |  | 36609.27 | 13070
24. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=355,12) | чел.-ч | 41.88 | 14.951 | 355.12 | 5309
24. 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.82 | 3.149 | 381.41 | 1201
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 18236.44 | 6510
24. 3 | 91.06.06-011 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 3.888 | 1.388 | 2053.1 | 2850
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 3.888 | 1.388 | 332.68 | 461.76
24. 4 | 91.15.03-014 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 2.832 | 1.011 | 2601 | 2630
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 2.832 | 1.011 | 446.45 | 451.36
24. 5 | 91.14.02-001 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.1 | 0.7497 | 1575.33 | 1181
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 2.1 | 0.7497 | 383.91 | 287.82
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 21715.21 | 7752
24. 6 | 01.3.01.01-0009 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Бензин растворитель | т | 2e-05 | 7e-06 | 66142.94 | 0.47
24. 7 | 01.3.01.06-0038 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Смазка ЗЭС | кг | 0.1 | 0.0357 | 184.03 | 7
24. 8 | 01.7.20.08-0051 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Ветошь | кг | 0.02 | 0.00714 | 95.34 | 0.68
|  | Итого материалов: |  |  |  | 21.63 | 8
|  | Накладные расходы | % | 107 |  | 19512.99 | 6966
|  | Сметная прибыль | % | 48 |  | 8753.49 | 3125
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 64875.75 | 23161
25 | 33-04-011-01 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ | переход | 2 |  | 3855.98 | 7712
25. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=355,12) | чел.-ч | 8.652 | 17.304 | 355.12 | 6145
25. 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.432 | 0.864 | 383.91 | 332
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 3238.35 | 6477
25. 3 | 91.14.02-001 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.432 | 0.864 | 1575.33 | 1361
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.432 | 0.864 | 383.91 | 331.7
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 783.48 | 1567
|  | Накладные расходы | % | 107 |  | 3465.03 | 6930
|  | Сметная прибыль | % | 48 |  | 1554.41 | 3109
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 8875.42 | 17751
26 | ООО "ТД "БелСвет" | Провод СИП-4 сеч.95мм2 | м | 891 |  | 236.85 | 211036
27 | ООО "ТД "БелСвет" | Кронштейн SO253 | шт | 28 |  | 229.57 | 6428
28 | ООО "ИнсталлГрупп" | Крышка пластиковая SP19 | шт | 17 |  | 132.09 | 2246
29 | ООО "ТД "БелСвет" | Анкерный зажим SO118.1202 | шт | 32 |  | 1543.19 | 49382
30 | ООО "ТД "БелСвет" | Дистанционный фиксатор SO71 | шт | 6 |  | 81.99 | 492
31 | ООО "ТД "БелСвет" | Дистанционный фиксатор SO71.1 | шт | 6 |  | 40.08 | 240
32 | ООО "ТД "БелСвет" | Изолированный прокалывающийзажим SLIP22.12 | шт | 24 |  | 209.52 | 5029
33 | ООО "ТД "БелСвет" | Крюк сквозной SOT21.02 | шт | 9 |  | 460.95 | 4149
34 | ООО "ТД "БелСвет" | Гайка PD2.2 | шт | 9 |  | 465.51 | 4190
35 | ООО "ТД "БелСвет" | Поддерживающий зажим SO 130.02 | шт | 18 |  | 666.83 | 12003
36 | ООО "ТД "БелСвет" | Бандажная стальная лента COT 37 | шт | 3 |  | 68.32 | 205
37 | ООО "ТД "БелСвет" | Скрепа COT 36 | шт | 28 |  | 16.4 | 459
38 | Карго Юнит | Доставка материалов Москва-Магадан, тариф 300 руб/кг | кг | 82.65 |  | 262.5 | 21696
39 | ТК "ЖелДорЭкспедиция" | Доставка провода Москва-Магадан (1688 кг) | кг | 1 |  | 60215.75 | 60216
40 | ООО "Крепеж Восток" | Шпильки ВЛ | шт | 22 |  | 637.68 | 14029
41 | ООО "Крепеж Восток" | Шайбы ВЛ | шт | 44 |  | 63.77 | 2806
42 | ООО "Винат" | Гайка М20 | кг | 2.772 |  | 173.09 | 480
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  | руб. |  |  |  | 1357790
В том числе:
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 1357790
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 5393
| Всего заработная плата - |  | руб. |  |  |  | 149916
| Стоимость материалов и конструкций - |  | руб. |  |  |  | 758421
| Местные материалы - |  | руб. |  |  |  | 17885
| Транспортные расходы - |  | руб. |  |  |  | 81911
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 169582
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 80629
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 1608001
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч |  |  |  | 409
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  | 149916
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | руб. |  |  |  | 1608001
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч |  |  |  | 409
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  | 149916
РАЗДЕЛ 2.Заземление опор
43 | 05-01-052-03 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр ГЭСН сборник 5 ТЧ п.1.5.41 Кзтр=0,8, Кэм=0,9 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 3. Бурение скважин под сваи глубиной до 10, 20 и 30 м, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих - 0,8, к нормам затрат эксплуатации машин - 0,9 | м | 18 |  | 3730.29 | 67145
43. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,8=414,76) | чел.-ч | 1.085 | 19.526 | 414.76 | 8099
43. 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.156 | 20.801 | 367.75 | 7649
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 874.9 | 15748
43. 3 | 91.07.08-011 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Глиномешалки, 4 м3 | маш.-ч | 0.6372 | 11.47 | 1705.73 | 19564
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.6372 | 11.47 | 315.38 | 3617.41
43. 4 | 91.19.06-011 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Насосы грязевые, подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2) | маш.-ч | 0.3888 | 6.998 | 481.82 | 3372
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел.-ч | -- | -- | -- | --
43. 5 | 91.19.04-004 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м | маш.-ч | 0.3996 | 7.193 | 143.32 | 1031
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел.-ч | -- | -- | -- | --
43. 6 |  | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения до 200 м, грузоподъемность до 4т | маш.-ч | 0.3996 | 7.193 | 3211.15 | 23097
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.3996 | 7.193 | 446.45 | 3211.31
43. 7 | 91.14.02-001 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1188 | 2.138 | 1575.33 | 3369
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.1188 | 2.138 | 383.91 | 820.8
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 3277.19 | 58989
43. 8 | 01.7.03.01-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Вода | м3 | 0.07 | 1.26 | 45.36 | 57
|  | Итого материалов: |  |  |  | 3.18 | 57
|  | Накладные расходы | % | 128 |  | 1119.87 | 20158
|  | Сметная прибыль | % | 64 |  | 559.94 | 10079
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 5410.11 | 97382
44 | 08-02-471-04 ГЭСНм-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт | 0.6 |  | 11052.51 | 6632
44. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=363,26) | чел.-ч | 9.948 | 5.969 | 363.26 | 2168
44. 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.336 | 0.2016 | 415.18 | 84
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 3753.21 | 2252
44. 3 | 91.05.05-014 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.168 | 0.1008 | 3536.67 | 356
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.168 | 0.1008 | 446.45 | 45
44. 4 | 91.17.04-233 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.048 | 1.829 | 75.64 | 138
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел.-ч | -- | -- | -- | --
44. 5 | 91.14.02-001 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.168 | 0.1008 | 1575.33 | 159
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.168 | 0.1008 | 383.91 | 38.7
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 1279.34 | 768
44. 6 | 14.4.02.09-0301 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Краска "Цинол" | кг | 2 | 1.2 | 3047.77 | 3657
44. 7 | 01.7.11.07-0034 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.78 | 0.468 | 81.95 | 38
|  | Итого материалов: |  |  |  | 6159.46 | 3696
|  | Накладные расходы | % | 89 |  | 3340.36 | 2004
|  | Сметная прибыль | % | 52 |  | 1951.67 | 1171
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 16344.54 | 9807
45 | ООО "ВИНАТ" | Арматура диам.16мм | кг | 28.44 |  | 59.21 | 1684
46 | 01-01-010-21 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 0.014259 |  | 86437.93 | 1233
46. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=302,27) | чел.-ч | 7.572 | 0.10797 | 302.27 | 33
46. 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31.968 | 0.45583 | 461.33 | 210
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 17036.43 | 243
46. 3 | 91.01.05-068 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 1,0 м3 | маш.-ч | 15.984 | 0.22792 | 4540.93 | 1035
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел.-ч | 31.968 | 0.45583 | 461.33 | 210.29
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 84149.14 | 1200
|  | Накладные расходы | % | 89 |  | 15162.42 | 216
|  | Сметная прибыль | % | 40 |  | 6814.57 | 97
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 108414.92 | 1546
47 | 01-02-057-03 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр ГЭСН сборник 1 прил. 1.12 п.3.187 Кзтр=1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,2 | 100 м3 грунта | 0.00441 |  | 107946.66 | 476
47. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=302,27) | чел.-ч | 357.12 | 1.575 | 302.27 | 476
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 107946.66 | 476
|  | Накладные расходы | % | 75 |  | 80960 | 357
|  | Сметная прибыль | % | 36 |  | 38860.8 | 171
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 227767.46 | 1004
48 | 08-02-472-02 ГЭСНм-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (в траншее) | 100 м | 0.3 |  | 20503.21 | 6151
48. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=363,26) | чел.-ч | 19.92 | 5.976 | 363.26 | 2171
48. 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.528 | 0.1584 | 415.18 | 66
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 7455.35 | 2237
48. 3 | 91.05.05-014 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.264 | 0.0792 | 3536.67 | 280
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.264 | 0.0792 | 446.45 | 35.36
48. 4 | 91.17.04-233 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.756 | 1.127 | 75.64 | 85
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел.-ч | -- | -- | -- | --
48. 5 | 91.14.02-001 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.264 | 0.0792 | 1575.33 | 125
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.264 | 0.0792 | 383.91 | 30.41
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 1916.56 | 575
48. 6 | 14.4.02.09-0301 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Краска "Цинол" | кг | 3.7 | 1.11 | 3047.77 | 3383
48. 7 | 01.7.11.07-0034 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.9 | 0.27 | 81.95 | 22
|  | Итого материалов: |  |  |  | 11350.5 | 3405
|  | Накладные расходы | % | 89 |  | 6635.27 | 1991
|  | Сметная прибыль | % | 52 |  | 3876.78 | 1163
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 31015.26 | 9305
49 | ООО "ВИНАТ" | Сталь полосовая 40х4 мм | кг | 37.8 |  | 73.79 | 2789
50 | 01-02-061-02 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0441 |  | 33913.08 | 1496
50. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,5=290,75) | чел.-ч | 116.64 | 5.144 | 290.75 | 1496
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 33913.08 | 1496
|  | Накладные расходы | % | 75 |  | 25434.81 | 1122
|  | Сметная прибыль | % | 36 |  | 12208.71 | 538
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 71556.6 | 3156
51 | 01-01-033-05 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.01029 |  | 13986.04 | 144
51. 1 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.016 | 0.051615 | 446.45 | 23
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 2239.39 | 23
51. 2 | 91.01.01-035 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5.016 | 0.051615 | 2397.98 | 124
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 5.016 | 0.051615 | 446.45 | 23.04
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 13986.04 | 144
|  | Накладные расходы | % | 89 |  | 1993.06 | 21
|  | Сметная прибыль | % | 40 |  | 895.76 | 9
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 16874.86 | 174
52 | 01-02-005-01 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 | 0.1029 |  | 14301.11 | 1472
52. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=330,73) | чел.-ч | 15.036 | 1.547 | 330.73 | 512
52. 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.648 | 0.37538 | 332.68 | 125
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 6186.47 | 637
52. 3 | 91.18.01-007 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.648 | 0.37538 | 2153.9 | 809
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 3.648 | 0.37538 | 332.68 | 124.88
52. 4 | 91.08.09-023 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 14.616 | 1.504 | 8.1 | 12
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел.-ч | -- | -- | -- | --
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 9328.26 | 960
|  | Накладные расходы | % | 89 |  | 5505.96 | 567
|  | Сметная прибыль | % | 40 |  | 2474.59 | 255
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 22281.66 | 2293
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  | руб. |  |  |  | 89221
В том числе:
| Стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 15572
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 7101
| Всего заработная плата - |  | руб. |  |  |  | 4489
| Стоимость материалов и конструкций - |  | руб. |  |  |  | 2789
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 3995
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 2334
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 21901
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч |  |  |  | 12
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  | 4489
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 73649
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 57
| Всего заработная плата - |  | руб. |  |  |  | 18622
| Стоимость материалов и конструкций - |  | руб. |  |  |  | 1684
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 22440
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 11150
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 107238
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч |  |  |  | 50
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  | 18622
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | руб. |  |  |  | 129139
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч |  |  |  | 62
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  | 23111
РАЗДЕЛ 3.Пусконаладочные работы
53 | 01-11-011-01 ГЭСНп-2001 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.01 |  | 7630.59 | 76
53. 1 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | чел.-ч | 7.776 | 0.07776 | 485.23 | 38
53. 2 |  | Электромонтажник-наладчик VI разряда | чел.-ч | 7.776 | 0.07776 | 496.07 | 39
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 7630.59 | 76
|  | Накладные расходы | % | 61 |  | 4654.66 | 47
|  | Сметная прибыль | % | 32 |  | 2441.79 | 24
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 14727.04 | 147
54 | 01-11-010-01 ГЭСНп-2001 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | измерение | 1 |  | 718.31 | 718
54. 1 |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | чел.-ч | 0.732 | 0.732 | 485.23 | 355
54. 2 |  | Электромонтажник-наладчик VI разряда | чел.-ч | 0.732 | 0.732 | 496.07 | 363
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 718.31 | 718
|  | Накладные расходы | % | 61 |  | 438.17 | 438
|  | Сметная прибыль | % | 32 |  | 229.86 | 230
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 1386.34 | 1386
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  | руб. |  |  |  | 795
В том числе:
| Стоимость прочих работ - |  | руб. |  |  |  | 795
| Всего заработная плата - |  | руб. |  |  |  | 795
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 485
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 254
| ВСЕГО, Стоимость прочих работ - |  | руб. |  |  |  | 1534
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч |  |  |  | 2
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  | 795
|  | Пусконаладочные работы, вхолостую - | руб. |  |  |  | 1227
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | руб. |  |  |  | 1534
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч |  |  |  | 2
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  | 795
|  | Пусконаладочные работы, вхолостую - | руб. |  |  |  | 1227
РАЗДЕЛ 4.Работы в ТП-158
Коэффициент 1,35 к затратам труда рабочих и машинистов, затратам на эксплуатацию машин и механизмов. Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. Методика применения сметных норм. Прил.3 табл.2 п.6.
55 | 08-03-526-03 ГЭСНм-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А | шт | 1 |  | 2004.9 | 2005
55. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,5=398,49) | чел.-ч | 4.471 | 4.471 | 398.49 | 1782
55. 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0324 | 0.0324 | 415.18 | 13
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 1795.18 | 1795
55. 3 | 91.05.05-014 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.0162 | 0.0162 | 3536.67 | 57
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.0162 | 0.0162 | 446.45 | 7.23
55. 4 | 91.17.04-233 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.2106 | 0.2106 | 75.64 | 16
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел.-ч | -- | -- | -- | --
55. 5 | 91.14.02-001 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0162 | 0.0162 | 1575.33 | 26
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.0162 | 0.0162 | 383.91 | 6.22
55. 6 | 91.21.16-012 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0.3726 | 0.3726 | 11.89 | 4
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел.-ч | -- | -- | -- | --
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 121.12 | 121
55. 7 | 01.7.15.03-0042 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.431 | 0.431 | 67.22 | 29
55. 8 | 14.4.02.09-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Краска | кг | 0.047 | 0.047 | 147.02 | 7
55. 9 | 01.7.02.09-0002 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Шпагат бумажный | кг | 0.004 | 0.004 | 273.37 | 1
55.10 | 14.4.03.17-0011 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.016 | 0.016 | -- | --
55.11 | 01.7.11.07-0034 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.07 | 0.07 | 81.95 | 6
55.12 | 01.7.20.04-0005 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Нитки швейные | кг | 0.002 | 0.002 | 1815.62 | 4
55.13 | 01.3.01.02-0002 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Вазелин технический | кг | 0.009 | 0.009 | 220.31 | 2
55.14 | 01.7.15.07-0014 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.014 | 0.014 | -- | --
55.15 | 07.2.07.04-0007 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.003 | 0.003 | -- | --
55.16 | 01.7.06.05-0041 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.042 | 0.042 | 423.44 | 18
55.17 | 20.1.02.23-0082 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 0.1 | 359.4 | 36
|  | Итого материалов: |  |  |  | 102.05 | 102
|  | Накладные расходы | % | 89 |  | 1597.71 | 1598
|  | Сметная прибыль | % | 52 |  | 933.49 | 933
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 4536.1 | 4536
56 | 62.1.01.09-0045 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр.1039/пр | Выключатели автоматические "IEK" ВА88-35 3Р 250А | шт. | 1 |  | 6083.38 | 6083
57 | 08-03-575-01 ГЭСНм-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Прибор или аппарат | шт | 3 |  | 694.86 | 2085
57. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=382,23) | чел.-ч | 1.814 | 5.443 | 382.23 | 2081
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 693.52 | 2081
57. 2 | 01.7.15.03-0042 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.02 | 0.06 | 67.22 | 4
|  | Итого материалов: |  |  |  | 1.34 | 4
|  | Накладные расходы | % | 89 |  | 617.23 | 1852
|  | Сметная прибыль | % | 52 |  | 360.63 | 1082
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 1672.72 | 5018
58 | ООО "Электрокомплект" | Трансформатор тока Т-0,66 300/5 | шт | 3 |  | 701.45 | 2104
59 | 08-03-600-02 ГЭСНм-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 1 |  | 535.82 | 536
59. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=382,23) | чел.-ч | 1.134 | 1.134 | 382.23 | 433
59. 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0324 | 0.0324 | 415.18 | 13
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 446.9 | 447
59. 3 | 91.05.05-014 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.0162 | 0.0162 | 3536.67 | 57
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.0162 | 0.0162 | 446.45 | 7.23
59. 4 | 91.14.02-001 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0162 | 0.0162 | 1575.33 | 26
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.0162 | 0.0162 | 383.91 | 6.22
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 96.69 | 97
59. 5 | 01.7.15.04-0011 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 3e-05 | 3e-05 | 189515.4 | 6
|  | Итого материалов: |  |  |  | 5.69 | 6
|  | Накладные расходы | % | 89 |  | 397.74 | 398
|  | Сметная прибыль | % | 52 |  | 232.39 | 232
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 1165.95 | 1166
60 | virage24.ru | Счетчик ЦЭ 6803 5(10)А | шт | 1 |  | 1580.41 | 1580
61 | 08-02-146-01 ГЭСНм-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг | 100 м | 0.1 |  | 20990.77 | 2099
61. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=371,39) | чел.-ч | 19.132 | 1.913 | 371.39 | 711
61. 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.658 | 0.66582 | 415.25 | 276
|  | Итого оплата труда: |  |  |  | 9870.34 | 987
61. 3 | 91.06.09-001 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 6.01 | 0.60102 | 1594.07 | 958
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 6.01 | 0.60102 | 415.26 | 249.58
61. 4 | 91.06.01-003 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 4.504 | 0.45036 | 13.26 | 6
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел.-ч | -- | -- | -- | --
61. 5 | 91.06.03-061 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 4.504 | 0.45036 | 48.4 | 22
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел.-ч | -- | -- | -- | --
61. 6 | 91.05.05-014 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.324 | 0.0324 | 3536.67 | 115
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.324 | 0.0324 | 446.45 | 14.46
61. 7 | 91.14.02-001 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 409/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.324 | 0.0324 | 1575.33 | 51
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0.324 | 0.0324 | 383.91 | 12.44
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 13264.62 | 1326
61. 8 | 14.4.03.03-0002 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00288 | 0.000288 | 66627.6 | 19
61. 9 | 01.7.06.07-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Лента К226 | 100 м | 0.0245 | 0.00245 | 732.17 | 2
61.10 | 10.3.02.03-0011 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0.5 | 0.05 | 821.63 | 41
|  | Итого материалов: |  |  |  | 620.64 | 62
|  | Накладные расходы | % | 89 |  | 8784.6 | 878
|  | Сметная прибыль | % | 52 |  | 5132.58 | 513
|  | Сметная стоимость: |  |  |  | 34907.95 | 3491
62 | 21.1.08.03-0054 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр.1039/пр | Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки КВВГнг(А)-FRLS 10х2,5 | 1000 м | 0.01 |  | 445661.04 | 4457
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  | руб. |  |  |  | 20949
В том числе:
| Стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 20949
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 174
| Всего заработная плата - |  | руб. |  |  |  | 5310
| Стоимость материалов и конструкций - |  | руб. |  |  |  | 14225
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 4726
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 2761
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 28436
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч |  |  |  | 14
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  | 5310
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | руб. |  |  |  | 28436
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч |  |  |  | 14
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  | 5310
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ |  |  | руб. |  |  |  | 1468754
В том числе:
| Стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 36521
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 7275
| Всего заработная плата - |  | руб. |  |  |  | 9798
| Стоимость материалов и конструкций - |  | руб. |  |  |  | 17014
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 8720
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 5095
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 50336
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч |  |  |  | 26
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  | 9798
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 1431439
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 5450
| Всего заработная плата - |  | руб. |  |  |  | 168538
| Стоимость материалов и конструкций - |  | руб. |  |  |  | 760105
| Местные материалы - |  | руб. |  |  |  | 17885
| Транспортные расходы - |  | руб. |  |  |  | 81911
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 192022
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 91779
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 1715240
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч |  |  |  | 459
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  | 168538
| Стоимость прочих работ - |  | руб. |  |  |  | 795
| Всего заработная плата - |  | руб. |  |  |  | 795
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 485
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 254
| ВСЕГО, Стоимость прочих работ - |  | руб. |  |  |  | 1534
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч |  |  |  | 2
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  | 795
|  | Пусконаладочные работы, вхолостую - | руб. |  |  |  | 1227
|  | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | руб. |  |  |  | 1767109
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч |  |  |  | 486
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  | 179131
|  | Пусконаладочные работы, вхолостую - | руб. |  |  |  | 1227
|  | Непредвиденные расходы | руб. | 3% |  |  | 53013.27
|  | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | руб. |  |  |  | 1820122.27
|  | НДС | руб. | 20% |  |  | 364024.454
|  | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | руб. |  |  |  | 2184146.724